## Checklist_2v
Piezīmes
Evakuācijas iemesls (norādīt) |  | elektroenerģijas pārrāvums | Notikuma datums 26.03.2019 | IZVĒLĒTIES/ATZĪMĒT ATBILSTOŠĀKO:
Evakuācijas steidzamības pakāpe | Nekavējoša | Nav laika sagatavoties evakuācijai - tā uzsākama nekavējoties. |  | ○ | Jāizvēlās viens evakuācijas veids (tikai atzīme "x"). Ja situācija paredz vairākas evakuācijas steidzamības pakāpes. Tad jāseko veicamajām darbībām (secīgi soļi/uzdevumi)
| Neatliekama | Sagatavošanās laiks ierobežots (1-2 stundas). Evakuācijai no slimnīcas jābūt pabeigtai 4-6 stundu laikā. |  | ○
| Pakāpeniska | Pietiekams laiks sagatavoties evakuācijai – fāziska (cikliska) sagatavošanās daudzu stundu vai pat dienu laikā. |  | ○ | Paredzamis sagatavošanās laiks -6h
| Gatavošanās iespējamai evakuācijai (preevakuācija) | Informācijas apkopošana par pacientu skaitu nodaļās un dalījumu šķirošanas grupās (staigājoši, nestaigājoši, pārvietojami ar medicīniskām iekārtām), personāla, nestuvju, krēslu, pārvietošanas palagu u.c. resursu apzināšana |  | ○
Evakuācijas modelis (līmenis) | EVAK 0 “Patvērums uz vietas” | Pastāvot reāliem nopietniem draudiem ārpus slimnīcas telpām, lielākoties drošākā vieta ir ēka /telpa, kurā konkrētie cilvēki jau atrodas. | Tiek pārtrauktas visas ikdienas darbības un veikti pasākumi, lai mazinātu draudošās briesmas, pacienti, apmeklētāji līdz turpmākajiem rīkojumiem paliek savās vietās. Minimālie pasākumi ir logu un durvju aizvēršana (mazina dūmu, liesmu un iespējami arī bīstamu vielu iedarbību). Vienlaikus nepieciešams gatavoties neatliekamai evakuācijai (pirms evakuācijas pasākumi) | ○
| EVAK 1 “Evakuējamās nodaļas nosaukums” | Horizontāla daļēja evakuācija | Evakuācijas līmenis, kuru izmanto tieši apdraudētu pacientu un personāla evakuācijai. Pastāvot reāliem nopietniem draudiem ierobežotā slimnīcas daļā, pacienti un personāls tiek evakuēti uz neapdraudēto slimnīcas daļu, visbiežāk uz ēkas pretējo pusi tajā pašā stāvā | ○ | Ja izdarīta atzīme "x", jānorāda struktūrvienība (nodaļa/korpuss), pulcēšanās vietas lokalizācija, lai visi zin
| EVAK 2 “Evakuējamā stāva numurs” | Vertikāla daļēja evakuācija | Tiek evakuēti visi pacienti un personāls, kas atrodas konkrētajā ēkas stāvā. Šajā gadījumā evakuācija notiek uz zemāk esošajiem stāviem līdz pat pirmajam stāvam (šādā veidā, iespējams, labāk sagatavoties daļējai vai totālai evakuācijai). | ○ | Jānorāda stāvs un nodaļa
| EVAK 3 “Evakuējamās struktūrvienības nosaukums” | Slimnīcas struktūrvienības daļēja evakuācija | Pacientu pārvešana uz citu slimnīcas struktūrvienību (ēku), kas neatrodas apdraudējuma zonā, un/ vai došanās uz Pulcēšanās vietu, no kuras paredzēta pacientu pārvešana uz drošo vietu ārpus slimnīcas teritorijas | ○ | Ja izdarīta atzīme "x", jānorāda struktūrvienība (nodaļa/korpuss), pulcēšanās vietas lokalizācija, lai visi zin | Plkst 13:56 Augstas prioritātes pacientu evakuācijas pārtraukums. Plkst 14:10, evakuācijas process tiek turpināts
| EVAK 4 “Pilnīga evakuācija” | Tiek izmantota tikai galējas nepieciešamības gadījumā, kad ārēja vai iekšēja katastrofa izraisījusi būtisku slimnīcas bojājumu un nespēju ātri atjaunot pacientu ārstēšanu un aprūpi. | Pacienti un personāls tiek pārvietoti uz Pulcēšanās vietu evakuācijai uz atbilstošu iestādi | ○ | Ja izdarīta atzīme, jānorāda pulcēšanās vietas lokalizācija, lai visi zinātu | Ventspils slimnīcas pagalms, pulcēšanās zīme (VUGD nosaka)
|  | ATZĪMĒT PACIENTU SKAITU : |  |  | Iekšējās apziņošanas sistēma
Pacientu skaits slimnīcā un dalījums evakuācijas prioritārajās grupās | Kopējais pacientu skaits slimnīcā (atzīmēt atbilstoši notikuma dienai) |  |  |  | ATZĪMĒT PACIENTU SKAITU : | ATZĪMĒT Personāla SKAITU, kas nepieciešams evakuācijas procesa nodrošināšanai :
| Ļoti augstas prioritātes pacienti |  | Pacientiem nepieciešama ārstniecības un aprūpes procesu nepārtrauktība | Pacienta evakuācijai nepieciešamas trīs vai vairāk ārstniecības personas
| Augstas prioritātes pacienti |  | Pacienti nespēj pārvietoties | Pacienta evakuācijai nepieciešamas divas aprūpes/ārstniecības personas
| Zemas prioritātes pacienti |  | Pacienti var pārvietoties, izmantojot palīglīdzekļus | Pacienta evakuācijai nepieciešama viena aprūpes (vai ārstniecības) persona
|  |  | Pacienti ir spējīgi pārvietoties bez palīdzības | Pacienta evakuācijai nav nepieciešams medicīniskais personāls
KOPĀ
ATZĪMĒT SKAITU, SPECIFIKĀCIJU :
Slimnīcas infrastruktūra | Strāvas ģeneratori un to funkcionalitātes vērtējums |  |  |  | Nodrošina darbību 30% slimnīcas nodaļu
| Cik ilgam laikam? |  | Jauda (kW) |  | Degvielas rezerve 300l/ Ģeneratora degvielas patēriņš 50l/h. 1x Mēnesī pārbaude (VUGD iniciēta). Latvenergo/Zemessardzes rezerves ģenerators
Cik evakuācijas palagu, nestuvju, krēslu ir slimnīcā pacientu evakuācijai?
Krēsli
Evakuācijas palagi
Nestuves
Evakuācijas krēsli
Cits (norādīt)
Slimnīcas transportlīdzekļu pieejamība pacientu evakuācijai
Automašīnas (kopējais skaits)
| guloši pacienti |  | sēdoši pacienti
Cik nepieciešams piesaistīt transporta līdzekļus gulošu un sēdušu pacientu evakuācijai?
| guloši pacienti |  | sēdoši pacienti
Evakuācijai pieejamais slimnīcas personāls (cik uz vietas, cik jāizsauc papildus?)
Cik nepieciešams piesaistīt nesējus no citām institūcijām?
Ūdens padeve/ kanalizācija (darbojas vai traucēta?)
Pulcēšanās vieta (slimnīcas teritorijā, ārpus tās?)
Vieta uzņemšanas nodaļā dekontaminācijai?
| Cik kāpņu telpas var izmantot evakuācijai? |  |  |  | norāda skaitu, precizē, ja tas iespējams
| Vai iespējams izmantot liftus? Cik, kurus? |  |  |  | Jābūt atgādinājumsm par liftu izmantošanu/neizmantošaunu evakuācijas gadījumā
Evakuācijas procesa pārvaldība | Evakuācijas procesa vadītājs | Darba laikā (slimnīcas vadītājs) |  | ○
Ārpus darba laika, izejamās un svētku dienās (dežūrārsts)
| Operatīvās vadības grupas sastāvs slimnīcas evakuācijai |  |  | ○ | sastāvs noteikti jāuzskaita, lai gan iepriekš paredzēts KM plānos. Notiek personāla mainība
○
○
○
Pacientu un personāla pulcēšanās vieta "EVAK 4" gadījumā
| Evakuējamo pacientu nodrošinājums ar evakuācijai nepieciešamo medicīnisko informāciju | ID; |  | ○
slimības vēsture vai tās epikrīze,
|  | slimniekam nepieciešamās medicīniskās ierīces |  | ○
|  | speciāli norādījumi – policijas uzraudzība, mentālais stāvoklis, u.c. |  | ○
| Informācijas apmaiņa | Slimnīcas personāls |  | ○
|  | NMPD OVC |  | ○
|  | Pašvaldības CAK |  | ○
|  | Citi dienesti/institūcijas/ cits slimnīcas personāls |  | ○
PRECIZĒT/NORĀDĪT SKAITU:
Drošība | Personāla un pacientu drošība evakuācijas procesa laikā |  |  |  | (jānoŗāda - apsardze, policija (VP, pašvaldības policija u.c.)
| Drošības nodrošināšana evakuētajās slimnīcas telpās |  |  |  | (jānoŗāda - apsardze, policija (VP, pašvaldības policija)
_______ (norādīt) SLIMNĪCAS EVAKUĀCIJAS PASĀKUMU ORGANIZĀCIJA